**ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ** | **ОСНОВНІ ДАНІ ТА ВИМОГИ** |
| 1. | Назва і місцезнаходження обʼєкта | Реконструкція нежитлового приміщення під соціальний прихисток (гуртожиток) для внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп населення за адресою: вул. Домбровського, 16а в м. Житомир |
| 2. | Вид будівництва | Реконструкція |
| 3. | Дані про замовника | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Код ЄДРПОУ 41680481Юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 |
| 4. | Джерело фінансування | Безповоротна фінансова допомога від Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
| 5. | Стадійність проектування | Одна стадія: РП згідно ДБН А.2.2-3-2014 та узгодженого рішення сторін щодо затвердження кількості стадій проектування по обʼєкту |
| 6. | Варіантність проектних рішень | Варіантне проектування при розробці проектної документації не передбачено |
| 7. | Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Одна черга |
| 8. | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установлення строку експлуатації | Клас (наслідків) відповідальності – СС1.Виконати розрахунок та затвердити в установленому порядку, відповідно до чиннихбудівельних норм та правил. Розрахунковий строк експлуатації – 100 років. |
| 9. | Планувальні обмеження | Згідно визначених у містобудівних умовах та обмеженнях |
| 10. | Вимоги з енергозбереження | Згідно ДСТУ Б А.2.2-8:2010 |
| 11. | Склад проекту | Розробити РП в наступних частинах:1. ЗПЗ - Загальна пояснювальна записка.2. ГП - Генеральний план.3. АБ - Архітектурно-будівельні рішення.4. TX - Технологічні рішення.5. ОВ - Опалення, вентиляція та кондиціонування.6. ВК - Водопостачання та каналізація.7. ЕТР - Електротехнічні рішення.8. К - Кошторисна документація. |
| 12. | Кількість екземплярів | Надати 4 екземпляра проекту на паперовому носії та електронний варіант в форматі PDF, DWG |
| 13. | Вихідні дані які надаються замовником | 1. Містобудівні умови та обмеження.2. Правовстановлюючі документи.3. Звіт з технічного обстеження. |
| 14. | Орієнтовне планування | * 7 житлових кімнат;
* 1 кухня спільного користування;
* 1 дитяча зона/кімната;
* не менше 2 санвузлів, один з яких обов’язково пристосований для потреб маломобільних груп населення;
* не менше 3 душових кабінок, одна з яких пристосована для потреб маломобільних груп населення.
 |
| 14. | Інші вимоги | Розробка візуалізації (інтер’єри) для основних приміщень (кухня, житлові кімнати, дитяча кімната). |