**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради; майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014;код за ЄДРПОУ- 02012839; категорія замовника – Органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад органів державної влади. |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | **Джгут для зупинки кровотечі «СІЧ» (або еквівалент)** згідно з ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | [UA-2023-09-28-002239-a](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/45394513) |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 3 метою збереження життя та здоров’я військовослужбовців під час виконання бойових завдань є потреба у придбанні **джгутів для зупинки кровотечі «СІЧ» (або еквівалент)** згідно з ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.*Технічні вимоги:*Дюралюмінієва (металева) фурнітура.«Липучка», що працює у засніженому, мокрому і забрудненому стані. Двощілинна пряжка, яка фіксує стрічку при повному розлипучуванні.Можливість відмітити час накладання джгута за допомогою патрона, або іншого гострого предмета на спеціальній поверхні.Може накладатися на голе тіло.Герметична упаковка для зберігання, інструкція з використання українською мовоюДовжина - не менше 93 смШирина - не менше 4 см Ширина внутрішньої стропи - не менше 2,5 см Пряжка - двощілинна/метал Вороток - дюралюміній/металФіксатор воротка - трикутник/металОснова -текстиль + пластик (армований капрон) Робоча поверхня стрічки (липучка) - не гірше текстильної застібки розробки «СІЧ» («липучка», що працює у засніженому, мокрому і забрудненому стані)Накладання на голе тіло - без сильного травмування м’яких тканин Можливість накладання однією рукою -так Кількість повних обертів воротка до повної зупинки кровотоку – 1,5 – 2,5 Можливість часткового послаблення стискання кінцівки - так |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення передбачений п. 1.2. «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, малоцінних швидкозношуваних предметів, інших матеріально- технічних засобів, комплектів засобів зв’язку, питної води та продуктів харчування» Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки по КПКВК МБ 0718240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» за КЕКВ 2210. А також враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з метою задоволення нагальних потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі вивчення цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в т.ч. на сайтах виробників, постачальників відповідної продукції, в електронній системі закупівель «ProZorro» та на торгівельних електронних майданчиках |
| 5. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».  |