

**УКРАЇНА**

**ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від №\_\_\_\_\_\_\_

м. Житомир

Про списання основних засобів

комунального підприємства

«Житомиртеплокомуненерго»

Житомирської міської ради

 Розглянувши пропозиції дирекції комунального підприємства “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради від 23.09.2020 № 2304/5 та акти постійно діючої комісії підприємства про списання основних засобів, що морально застарілі та непридатні для подальшого використання і виведені з експлуатації через значний їх амортизаційний знос, відповідно до Положення про порядок відчуження та списання майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Житомира, затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2005 №550, пункту 18 ІІ розділу рішення міської ради від 16.09.2016 №700 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2005 № 550, статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити комунальному підприємству “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради (директор Рогожин Д. В.) списати та зняти з обліку підприємства основні засоби, що фізично зношені та непридатні для подальшого використання у виробництві (необоротні активи), зазначені у переліку згідно з додатком.

2. Списані обладнання та майно розібрати, продефектувати, придатні до реставрації та використання деталі, елементи вузлів (матеріали) оприбуткувати на склад та використовувати як обіговий ремонтний фонд, непридатні - здати на металобрухт чи в утилізацію.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С. М.

Міський голова С. І. Сухомлин

3

 Додаток

 до рішення міськвиконкому

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

 Перелік

основних засобів виробництва комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, що фізично зношені, морально застарілі та непридатні для подальшого ремонту і використання, у зв’язку з повною їх технічною несправністю та які підлягають списанню.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Рік вводу | Інвен-тарний номер | Первісна вартість, грн | Сума зносу, грн | Залишкова вартість, грн |
| 1 | Теплова мережа ГВП від ТК 309 до ТК 310 по каналу Ø159 мм -31м п., Ø 57 мм – 31 м п., дільниця №6 | 2000 | 0011614 | 1802,48 | 1461,71 | 340,77 |
| 2 | Теплова мережа Ø 300 мм - 36м п. від ТК-307 до житлового будинку на вул. Бориса Тена,100,дільниця, №6 | 2000 | 0011614 | 6188,52 | 5018,54 | 1169,98 |
| 3 | Елеваторний вузол, система «САРТ», вул. Шевченка,105а, дільниця №6 | 2014 | 0314983 | 40190,00 | 40190,00 | 0 |
| 4 | Система САРТ, НВК-25, вул. Бориса Тена, 84а, дільниця №6 | 2014 | 0314985 | 23836,00 | 23836,00 | 0 |
| 5 | Пластинчатий теплообмінник, ЦТП вул. Івана Кочерги, 6, дільниця №4  | 1990 | 0005935 | 2427,79 | 2427,79 | 0 |
| 6 | Насос мережний ЦН400-105, ЦТП на просп. Миру, 22, дільниця №5 | 1996 | 0005077 | 717,99 | 717,99 | 0 |
| 7 | Насосний агрегат «Speroni», котельня на просп. Миру, 22, дільниця №5 | 2009 | 0313149 | 28751,00 | 28751,00 | 0 |

4

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Насос мережний 90/85, котельня напросп. Миру, 22,дільниця №5 | 1984 | 0004665 | 613,17 | 613,17 | 0 |
| 9 | Насос мережний 500/65, ЦТПпросп. Миру, 22, дільниця №5 | 1999 | 0002547 | 471,05 | 471,05 | 0 |
| 10 | Насос 2К20/30, котельня на просп. Миру, 22, дільниця №5 | 1978 | 0005235 | 1571,65 | 1571,65 | 0 |
| 11 | Тепловий лічильник НМВ 9302 №3030, просп. Миру, 34, дільниця №5 | 2011 | 0011876 | 3943,08 | 3943,08 | 0 |
| 12 | Тепловий лічильник Х-12 №01659, БОС1/602, дільниця №5 | 2011 | 0011871 | 4006,50 | 4006,50 | 0 |
| 13 | Насос 2К 20/30 без електродвигуна,РК-8, просп. Миру, 22,дільниця №5 | 1991 | 0310947 | 354,88 | 354,88 | 0 |
| 14 | Насос 2К 20/30 без електродвигуна,РК-8,просп. Миру, 22,дільниця №5 | 1978 | 0005235 | 1571,65 | 1571,65 | 0 |
| 15 | Насос 2К 20/30 без електродвигуна, РК-8, просп. Миру, 22, дільниця №5 | 1999 | 0002549 | 87,69 | 87,69 | 0 |
| 16 | Насос циркуляційний 6К-12 без електродвигуна,РК-8, просп. Миру, 22, дільниця №5 | 1976 | 0004407 | 5150,79 | 5150,79 | 0 |

5

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Компресор без електродвигуна, РК-8, просп. Миру, 22,дільниця №5 | 1994 | 0008278 | 84,39 | 84,39 | 0 |
| 18 | Станок заточний(точильний) без електродвигуна,РК-8, просп. Миру, 22, дільниця №5 | 1989 | 0007846 | 92,35 | 92,35 | 0 |
| 19 | Лічильник газовий РТК-400,РК-8, просп. Миру, 22,дільниця №5 | 2001 | 0008111 | 1361,38 | 1361,38 | 0 |
| 20 | Тепловий лічильник СА 94/1 №7019, ЦТП вул. Героїв Десантників, 23, дільниця №5 | 2011 | 0011870 | 6453,00 | 6453,00 | 0 |
| 21 | Тепловий лічильник СВТУ, котельня навул. Романа Шухевича, 2а, дільниця №5 | 2012 | 0313898 | 40973,52 | 40973,52 | 0 |
| 22 | Тепловий лічильник СА 94/1 №7027, в житловому будинку на вул. Генерала Всеволода Петріва, дільниця №5 | 2011 | 0011861 | 6183,92 | 6183,92 | 0 |
| 23 | Мережний насос 4НДВ без електродвигуна,РК-4, вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 1982 | 0004602 | 748,53 | 748,53 | 0 |
| 24 | Насос К20/30 без електродвигуна, РК-4, вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 1995 | 0005059 | 1367,09 | 1367,09 | 0 |

6

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Мережний насос НКДВ без електродвигуна,РК-4,вул. Покровська, 48,дільниця №7 | 1982 | 0005402 | 3736,43 | 3736,43 | 0 |
| 26 | Насос 6К8 безелектродвигуна, РК-4, вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 1971 | 0005151 | 1776,05 | 892,74 | 883,31 |
| 27 | Насос 2К20/30 без електродвигуна, РК-4,вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 1978 | 0005367 | 48,33 | 48,33 | 0 |
| 28 | Насос 6К8 без електродвигуна, РК-4,вул. Покровська, 48,дільниця №7 | 1991 | 0310929 | 452,70 | 364,63 | 88,07 |
| 29 | Насос К 8/18 безелектродвигуна, РК-4, вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 2006 | 0313155 | 552,37 | 552,37 | 0 |
| 30 | Насос холодної води 1,5К8/19 без електродвигуна,РК-4, вул. Покровська, 48, дільниця №7 | 2004 | 0005378 | 614,88 | 614,88 | 0 |
| 31 | Насос ХВП «Speroni CS40-160A» з двигуном, ЦТП на вул. Перемоги, 32, дільниця №7 | 2009 | 0313317 | 14982,02 | 14982,02 | 0 |
| 32 | Насос ХВП К 50-200 з двигуном, ЦТП на вул. Перемоги, 54, дільниця №7 | 1983 | 0005362 | 5794,34 | 5794,34 | 0 |

7

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Пульт контролю «Сигнал-1», котельня на пров. Паровозний, 24, дільниця №14 | 2016 | 0315511 | 8600,00 | 7345,97 | 1254,03 |
| 34 | Котел «RIELLO3900-165» №3, котельняї на просп. Миру,21, дільниця №14 | 1997 | 0011522 | 6946,00 | 6946,00 | 0 |
| 35 | Котел «RIELLO3900-165» №2, котельня на просп. Миру, 21 дільниця №14 | 1997 | 0011521 | 6946,00 | 6946,00 | 0 |
| 36 | Котел «RIELLO3900-165» №1, котельняна просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011520 | 6946,00 | 6946,00 | 0 |
| 37 | Вузол обліку теплової енергії, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 2012 | 0313981 | 16104,42 | 16104,42 | 0 |
| 38 | Бак 2,25 м3, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011542 | 638,25 | 638,25 | 0 |
| 39 | Трубопроводи, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011523 | 5522,68 | 4967,48 | 554,52 |
| 40 | Насос мережний UPS 50-180F, котельня на просп. Миру, 21,дільниця №14 | 2008 | 0011525 | 3870,00 | 3870,00 | 0 |
| 41 | Принтер EPSON, котельня на просп. Миру, 21,дільниця №14 | 2009 | 0011545 | 151,00 | 151,00 | 0 |
| 42 | Газові трубопроводи, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011524 | 674,00 | 610,99 | 63,01 |

8

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Щит силовий ЩС-1, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011535 | 775,00 | 775,00 | 0 |
| 44 | Щит силовий ЩС-1, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011539 | 775,00 | 775,00 | 0 |
| 45 | Щит силовий ЩС-1, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011537 | 775,00 | 775,00 | 0 |
| 46 | Щит силовий ЩС-1, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1998 | 0011538 | 775,00 | 775,00 | 0 |
| 47 | Щит силовий ЩС-1, котельня на просп. Миру, 21,дільниця №14 | 1998 | 0011536 | 775,00 | 775,00 | 0 |
| 48 | Щит сигналізації ЩСГ-2, котельня на просп. Миру, 21,дільниця №14 | 1998 | 0011532 | 5236,00 | 5236,00 | 0 |
| 49 | Фільтр MUV-150,Котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011541 | 4127.21 | 4127,21 | 0 |
| 50 | Коректор-обчислювач УНІВЕРСАЛ, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 2009 | 0011544 | 1788,27 | 1788,27 | 0 |
| 51 | Теплообмінник FEG SPIREC, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011534 | 1238.00 | 1238.00 | 0 |
| 52 | Теплообмінник FEG SPIREC, котельня на просп. Миру, 21,дільниця №14 | 1997 | 0011533 | 1238.00 | 1238.00 | 0 |

9

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Система обліку електроенергії, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 2013 | 0314309 | 22300,00 | 20965,12 | 1334,88 |
| 54 | Насос мережевий RIELLO RMDT-50-90, котельня напросп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011527 | 3782.00 | 3782,00 | 0 |
| 55 | Насос мережевий RIELLO RMDT-50-90, котельня напросп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011526 | 3782,00 | 3782,00 | 0 |
| 56 | Насос підмішувальний WILLO OERS 25/7, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 1997 | 0011529 | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 57 | Насос WILLO, котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 2011 | 0011685 | 57.32.91 | 5732,91 | 0 |
| 58 | Циркуляційний насос UPS50-180F (96402136), котельня на просп. Миру, 21, дільниця №14 | 2014 | 0314619 | 11681,47 | 11681,47 | 0 |
| 59 | Тепловий лічильник СА94/1№6965, вул. Святого Зигмунта Фелінського, 3,дільниця №8  | 2011 | 0011817 | 6100,92 | 6100,92 | 0 |
| 60 | Тепловий лічильник CALMEX, Польський бульвар, 13,дільниця №8 | 2011 | 0011815 | 5931,13 | 5931,13 | 0 |

10

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Тепловийлічильник CALMEX, Польський бульвар,14, дільниця №8 | 2011 | 0011816 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 62 | Тепловий лічильник CALMEX, вул. Малікова,12, дільниця №8 **(5 під’їзд)** | 2011 | 0011814 | 3646,30 | 3646,30 | 0 |
| 63 | Тепловий лічильник CALMEX, вул. Малікова, 12,дільниця, №8 | 2011 | 0011813 | 6230,14 | 6230,14 | 0 |
| 64 | Тепловий лічильник НМВ93-20 №927, вул. ВільськийШлях, 30,дільниця №8 | 2011 | 0011818 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 65 | Бак аккумуляторний, РК-10, пров. 1-й Винокурний, 36а, дільниця №8 | 1986 | 0008707 | 208,39 | 208,39 | 0 |
| 66 | Ротаційний  азовий лічильник РГК-1000, котельня на вул. Селецька, 5, дільниця №2 | 2002 | 0003201 | 990,61 | 990,61 | 0 |
| 67 | Автоматика КСУ-7, котельня навул. Селецька, 5,дільниця №2 | 1993 | 0009489 | 134,93 | 134,93 | 0 |
| 68 | Автоматика КСУ-7, котельня на вул. Селецька, 5, дільниця №2 | 1993 | 0009490 | 134,93 | 134,93 | 0 |
| 69 | Автоматика КСУМ, котельня навул. Селецька, 5, дільниця №2 | 1993 | 0009491 | 134,93 | 134,93 | 0 |

11

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Автоматика КСУМ, котельня навул. Селецька, 5, дільниця №2 | 1993 | 0009492 | 134,93 | 134,93 | 0 |
| 71 | Газовий лічильник, котельня на пров. Паперовий, 8, дільниця №2 | 2010 | 0313561 | 10839,95 | 10539,95 | 0 |
| 72 | Водопідігрівачпластинчатий, ЦТП вул. Київська, 74, дільниця №3 | 1988 | 0005919 | 1025,22 | 1025,22 | 0 |
| 73 | Тример, РК-9,вул. Київська, 82,дільниця №3 | 2012 | 0314059 | 1750,00 | 1750,00 | 0 |
| 74 | Перетворювач тиску А-10-0-16 бар.,котельня навул. Гоголівська, 3,дільниця №3 | 2015 | 0314626 | 1682,00 | 1682,00 | 0 |
| 75 | Насос 3К6А/2 без електродвигуна, вул. Велика Бердичівська, 20, дільниця №4 | 1998 | 0011487 | 83,10 | 83,10 | 0 |
| 76 | Насос 3К6А/2, вул. Велика Бердичівська, 20, дільниця №4 | 1998 | 0011488 | 83,10 | 83,10 | 0 |
| 77 | Насос К169/30/2 без електродвигуна, вул. Велика Бердичівська, 20, дільниця №4 | 1998 | 0011489 | 41,46 | 41,46 | 0 |
|  78 | Системний блок Celeron 540/DDR2 Gb/Hdd 500Gb/DVD-RW/ATX Case | 2012 | 0314124 | 2108,35 | 2108,35 | 0 |
| 79 | Багато-функціональний пристрій CANONi-SENSYS MF4320D | 2010 | 0313605 | 4448,80 | 4448,80 | 0 |

12

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Відеокамера GZ-310 кол. з інф. підсв. 3,6мм/450 | 2012 | 0314030 | 1560,00 | 1560,00 | 0 |
| 81 | ВІДЕОКАМЕРА GZ-310 кол. з інф.підсв. | 2011 | 0313783 | 1300,00 | 1300,00 | 0 |
| 82 | ВІДЕОКАМЕРА GZ-310 кол. з інф. підсв. | 2011 | 0313784 | 1300,00 | 1300,00 | 0 |
| 83 | ВІДЕОКАМЕРА GZ- кол. з інф.підсв. | 2011 | 0313785 | 1300,00 | 1300,00 | 0 |
| 84 | ВІДЕОРЕГІСТРАТОР 8-канальний з ж. д. (500 gb) | 2011 | 0313777 | 12800,00 | 12800,00 | 0 |
| 85 | Камеравідеоспостереження: відеокамера PARTIZAN COD-VF3CS, кол., зов., варіофокал | 2015 | 0315273 | 2923,10 | 2923,10 | 0 |
| 86 | КОПІР CANON IR-2018 | 2010 | 0313365 | 16471,47 | 16471,47 | 0 |
| 87 | Мобільний телефон ASUS Zenfone 5 LTE A500KLDeep Black | 2016 | 0315473 | 4410,45 | 4410,45 | 0 |
| 88 | Монітор 18,5 « Asus VS197DE TFT» | 2013 | 0314341 | 734,50 | 734,50 | 0 |
| 89 | Планшет SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 FKD (soft Blank) | 2012 | 0314029 | 4442,00 | 4442,00 | 0 |
| 90 | ПРИНТЕР SAMSUNG | 2010 | 0313347 | 769,75 | 769,75 | 0 |
| 91 | ПРИНТЕР SAMSUNG | 2010 | 0313423 | 769,75 | 769,75 | 0 |
| 92 | Ліцензія WIN XP/SP2 | 2007 | 0313048 | 210,36 | 210,36 | 0 |
| 93 | Ліцензія "Expertus: Кадри" за рівнем Silver | 2014 | 0314850 | 3630,00 | 3630,00 | 0 |
| 94 | Програмний комплекс "АС-4ПИР" | 2014 | 0314864 | 1670,00 | 1670,00 | 0 |

13

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | ПП "ESET Endpoint Antivirus " (Е). На 1-н рік. Пільгова. Поновлення длязахисту 120 об'єктів | 2015 | 0315110 | 20937,60 | 20937,60 | 0 |
| 96 | ПП "ESET Endpoint Antivirus " (Е). На 1-н рік. Пільгова. Поновлення. Для захисту 130 об'єктів | 2016 | 0315495 | 31317,00 | 31317,00 | 0 |
| 97 | ПП "ESET Endpoint Antivirus " (Е). На 1-н рік. Пільгова. Поновлення длязахисту 100 об'єктів. | 2014 | 0314862 | 8664,00 | 8664,00 | 0 |
| 98 | ПП "ESET Endpoint Antivirus " (Е). На 1-н рік. Понад 100 об'єктів. Пільгова для захисту 20 об'єктів | 2014 | 0314863 | 1732,80 | 1732,80 | 0 |
| 99 | ПП "ESET Endpoint Antivirus " (Е). На 1-н рік. Понад 120 об'єктів. Пільгова для захисту 10 об'єктів | 2015 | 0315109 | 1744,80 | 1744,80 | 0 |
| 100 | ПП "ESET Endpoint Protection Standard. На 1-н рік. Пільгова. Дозакупівля для 20 ПК | 2017 | 0316272 | 7600,00 | 7600,00 | 0 |
| 101 | ПП "ESET Endpoint Protection Standard. На 1-н рік. Пільгова. Поновлення для 130 ПК | 2017 | 0316271 | 42250,00 | 42250,00 | 0 |
|  102 | Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF 4410 | 2012 | 0314155 | 1833,82 | 1833,82 | 0 |

Начальник управління О. В. Марцун

Керуючий справами О. М. Пашко

Розрахунок розсилки

до рішення виконавчого комітету міської ради

««Про списання основних засобів комунального підприємства

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради»

1. КП «Житомиртеплокомуненерго» - 6 прим.;
2. Управління комунального господарства міської ради - 2 прим.;
3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 1 прим.;
4. Відділ по управлінню та приватизації комунального майна – 1 прим;
5. Сайт, ліга – 2 прим.

Разом: 12 примірників.

Начальник управління О. В. Марцун