|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до проєкту рішення міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

ПЕРЕЛІК

матеріальних цінностей, що є власністю Житомирської міської

територіальної громади та передаються на баланс

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна,  грн | Сума,  грн | Передається на баланс |
| **Від Nezávisle Sociálně Ekologické Hnutí Brno (NESEHNUTÍ Brno) (Республіка Чехія)\*** | | | | | | |
| 1 | MID36KTL3-X:Growatt MID36KTL3-X  (інвертор) | шт. | 1 | 90 350,18 | 90 350,18 | КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради» |
| 2 | CS3LSLV375\_35:FV panel Canadian Solar CS3L-375MS SLV 375Wp - 35 mm rám, stříbrný rám, bílý backsheet; SVT kód: SVT26091  (сонячна панель) | шт. | 128 | 4 144,60 | 530 508,80 |
| 3 | 21110-00:FLA holder bottom  (FLA тримач нижній) | шт. | 150 | 180,60 | 27 090,00 |
| 4 | 21112-10:FLA Mounting Shoe with building protection mat SK, 25 kusů v balení  (FLA монтажна опора з будівельним захисним килимком SK) | шт. | 180 | 196,62 | 35 391,60 |
| 5 | 21113-15:FLA holder top 15°, 10 kusů v balení  (FLA тримач верхній 15°) | шт. | 150 | 280,31 | 42 046,50 |
| 6 | 21114-00:FLA Universal Clamp  (FLA універсальний затискач) | шт. | 110 | 60,87 | 6 695,70 |
| 7 | 21211-2280:Wind deflector plate bottom 2.0  (вітрозахисна пластина нижня 2.0) | шт. | 40 | 977,08 | 39 083,20 |
| 8 | 22111-00:Ballast basket  (баластний кошик) | шт. | 42 | 2088,72 | 87 726,24 |
| 9 | 81130-02:Internal Connector RAIL 2.0 for RAIL 30  (Внутрішній роз'єм RAIL 2.0 для RAIL 30) | шт. | 14 | 157,17 | 2 200,38 |
| 10 | 81130-5400:RAIL 30 - 5400 mm  (Профіль напрямний (опорний) RAIL 30 - 5400 мм) | шт. | 37 | 1337,48 | 49 486,76 |
| 11 | 91112-00:End clamp Vario  (Кінцевий затискач Vario) | шт. | 100 | 51,56 | 5 156,00 |
| 12 | 91121-01:Mid clamp Vario with grounding  (Середній затискач Vario із заземленням) | шт. | 220 | 44,61 | 9 814,20 |

\* еквівалент вартості в гривні по офіційному курсу НБУ станом на дату перетину митного кордону.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради Вікторія СИЧОВА

Секретар міської ради Віктор КЛІМІНСЬКИЙ