Додаток 4 до Програми

Пояснювальна записка

по реалізації заходу Програми

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД»

Безпечне місто – один із пріоритетних напрямів діяльності міської влади.

Станом на 01.01.2018 року комунальним підприємством «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР було проведено інвентаризацію мереж зовнішнього освітлення у місті Житомирі.

Кількість ламп у мережах міста Житомир – 14 895 шт, а саме:

- Лампи розжарювання                                    585 шт

- Лампи ДНаТ                                                 6035 шт

- Лампи люмінесцентні                                   595 шт

- Лампи металогалогенні                                144 шт

- Лампи світлодіодні                                      7536 шт

Протяжність мереж                                           499 278 м.п.

Тобто, на сьогодні потребують заміни для переходу на енергоефективне зовнішнє освітлення 7200 ламп та 99 722 м мереж.

При повній реалізації проекту економія складатиме близько 1,5 млн кВт на рік, що в грошовому еквіваленті становитиме 4,0 млн гривень на рік (з врахуванням росту вартості електроенергії 5% на рік). Таким чином максимальна окупність проекту становить 9 років.

Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення є не лише кроком у напрямку скорочення викидів парникових газів, але шляхом до енергоефективності.

Реалізація даного проекту включає в себе три етапи та 100-відсотковий перехід на LED-освітлення та мережі СІП в місті Житомир.

Орієнтована вартість реалізації проекту на 5 років складає 45 124,00 тис. гривень.

тис. грн

| Назва заходу | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч.: | 5 300,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 |  |
| - придбання світлодіодних ліхтарів |  |  |  |  |  |  |
| - монтаж світлодіоних ліхтарів |  |  |  |  |  |  |
| - придбання та прокладання СІП |  |  |  |  |  |  |
| - ПКД та інші витрати, в т.ч. технічний, авторський нагляд та експертиза проекту |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління

комунального господарства

міської ради							Олександр МАРЦУН

Секретар міської ради						Галина ШИМАНСЬКА